附件

发布的20项部门计量检定规程的编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 规程编号 | 规程名称 | 主要内容 | 代替规程编号 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJG(交通)023—2020 | 沥青延度试验仪 | 本规程适用于沥青延度试验仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通)023—2013 | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)024—2020 | 八轮连续式平整度仪 | 本规程适用于八轮连续式平整度仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通)024—2002 | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)028—2020 | 桩基静载仪 | 本规程适用于桩基静载仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通)028—2004 | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)067—2020 | 沥青针入度试验仪 | 本规程适用于沥青针入度试验仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通)067—2015 | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)080—2020 | 突起路标耐冲击性能测试仪 | 本规程适用于突起路标耐冲击性能测试仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通)080—2007 | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)156—2020 | 振弦式应变测量系统 | 本规程适用于振弦式应变测量系统的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)157—2020 | 动态剪切流变仪 | 本规程适用于动态剪切流变仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)158—2020 | 钢筋标距打点机 | 本规程适用于钢筋标距打点机的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)159—2020 | 混凝土电阻率测定仪 | 本规程适用于混凝土电阻率测定仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)160—2020 | 桥梁索力动测仪 | 本规程适用于桥梁索力动测仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)161—2020 | 公路桥梁伸缩装置试验系统 | 本规程适用于公路桥梁伸缩装置试验系统的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)162—2020 | 锚具试验系统 | 本规程适用于锚具试验系统的首次检定、后续检定和使用中的检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)163—2020 | 桥梁动态小信号分析仪 | 本规程适用于分析频率在0Hz～200Hz范围内桥梁动态小信号分析仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)164—2020 | 塑料波纹管柔韧性试验装置 | 本规程适用于预应力混凝土桥梁用塑料波纹管柔韧性试验装置的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)165—2020 | 侧扫声呐 | 本规程适用于侧扫声呐的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)166—2020 | 含沙量测定仪 | 本规程适用于测量范围在0.001 kg/m3～30kg/m3以内的光电式含沙量测定仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)167—2020 | 激光粒度分布仪 | 本规程适用于激光粒度分布仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)168—2020 | 水位计 | 本规程适用于水位计的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)169—2020 | 动力触探仪 | 本规程适用于动力触探仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |
|  | JJG(交通)170—2020 | 水运工程 姿态测量仪 | 本规程适用于姿态测量仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2021-01-01 |